## 价格清单
市城防处泵站自动化系统改造升级及平台建设项目
[5 empty] | 总价： | 179970 | 元
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
一、 | 团洲泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 8540 | 8540
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 2720 | 2720
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2820 | 2820
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1180 | 1180
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 15260 | 3052
| 小计： |  |  |  |  | 18312
二、 | 清水塘泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 8540 | 8540
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 2720 | 2720
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2820 | 2820
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 1180 | 1180
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 15260 | 3052
| 小计： |  |  |  |  | 18312
三、 | 东门口泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 2620 | 2620
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 7360 | 1472
| 小计： |  |  |  |  | 8832
四、 | 贺家桥泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 2620 | 2620
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 7360 | 1472
| 小计： |  |  |  |  | 8832
五、 | 鹅羊池泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 2620 | 2620
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 7360 | 1472
| 小计： |  |  |  |  | 8832
六、 | 龙山港泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 2620 | 2620
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 7360 | 1472
| 小计： |  |  |  |  | 8832
七、 | 陈家垸泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 2620 | 2620
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 7360 | 1472
| 小计： |  |  |  |  | 8832
八、 | 秀风湖泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 6620 | 6620 | 需厂家配合
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 11360 | 2272
| 小计： |  |  |  |  | 13632
九、 | 新安泵站
1、 | 后台程序设计 | 组态王 | 项 | 1 | 6620 | 6620 | 需厂家配合
2、 | 上传点位 | modbus tcp | 项 | 1 | 1860 | 1860
3、 | 数据库 | sqlserver | 项 | 1 | 2100 | 2100
4、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
5、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 11360 | 2272
| 小计： |  |  |  |  | 13632
十、 | 团洲控制中心
1、 | 主控电脑 | 含显示器 | 台 | 1 | 8605 | 8605
2、 | 数据服务器 | 含显示器 | 台 | 1 | 9640 | 9640
3、 | 组态软件 | 组态王 | 项 | 1 | 24165 | 24165
4、 | 数据库软件 | sqlserver | 项 | 1 | 3250 | 3250
5、 | 后台程序设计 |  | 项 | 1 | 9815 | 9815
6、 | 数据传输程序 | modbus tcp | 项 | 1 | 3680 | 3680
7、 | 辅材 |  | 套 | 1 | 780 | 780
8、 | 施工及调试 |  | 项 | 0.2 | 59935 | 11987
| 小计： |  |  |  |  | 71922